[image: image1.png]NIRRT TN I T I N TN TN O —




Kowary, 30.03.2023r. 
Znak sprawy WRM.271.22.2023
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu 2 sztuk zielonych przystanków w ramach realizacji projektu „Zielono-niebieskie Kowary”.
Pytanie 1:
W związku z licznymi pytaniami technicznymi, Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert do 07.04.2023r.
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Pytanie 2:
Punkt II.4 Zapytania ofertowego wskazuje na pozwolenie na budowę. Czy to pozwolenie zostało uzyskane, czy Wykonawca ma je uzyskać? Czy w związku z tym należy ustanowić kierownika budowy?
Odpowiedź nr 2: 
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę; nie trzeba ustanawiać kierownika budowy.
Pytanie 3:
Czy zakres prac do wykonania obejmuje:
· wprowadzenia czasowej organizacji ruchu/ zajęcia pasa drogowego/ zabezpieczenia terenu,
· budowy na okres prowadzenia prac;  
· obsługi geodezyjnej / sporządzenie powykonawczego operatu geodezyjnego;
· dostawy i montażu znaku D-15, gablot informacyjnych, oświetlenia wiaty, podłączenia do sieci en, odwodnienia liniowego (lub innego) z donic przylegających do wiat, innych elementów wyposażenia wiaty;  
Odpowiedź nr 3:
Zakres prac do wykonania obejmuje:
· wprowadzenie czasowej organizacji ruchu: NIE
· zajęcie pasa drogowego: NIE
· zabezpieczenie terenu budowy na okres prowadzenia prac: TAK
· obsługi geodezyjnej/sporządzenie powykonawczego operatu geodezyjnego: NIE
· dostawy i montażu znaku D-15: NIE
· gablot informacyjnych: NIE
· oświetlenia wiaty: NIE
· podłączenia do sieci en: NIE
· odwodnienia liniowego (lub innego) z donic przylegających do wiat: NIE
· innych elementów wyposażenia wiaty: NIE
Pytanie 4:
W dokumentacji podano wymiary przystanku po obrysie ścian wiaty, czy dach wiaty może wystawać poza obrys ścian wiaty po ok 20 cm? Czy Zamawiający założył dokładne wymiary dachu? 
Odpowiedź nr 4:
Dach wiaty może wystawać poza obrys ścian po ok. 20 cm. Zamawiający założył dokładne wymiary dachu.

Pytanie 5:
Wiata istniejąca w lokalizacji 1 to wiata 4-modułowa, w lokalizacji 2 – mniejsza, 2-modułowa. Czy w obu lokalizacjach należy zamontować wiatę o szerokości min. 4.80m? 
Odpowiedź nr 5:
W obu lokalizacjach należy zamontować wiaty o szerokości min. 4,8 m.

Pytanie 6:
Jakie są wymiary wiat istniejących - do demontażu i ponownego montażu?
Odpowiedź nr 6:
Wymiary wiat istniejących: lokalizacja nr 1: szerokość 5,4 m, głębokość 1,4 m; lokalizacja nr 2: szerokość: 2,7 m głębokość 1,4 m.

Pytanie 7:
Czy wiaty istniejące posiadają fundamenty pozwalające na ponowny montaż, czy należy założyć użycie nowych fundamentów?
Odpowiedź nr 7:
Wiaty istniejące są zakotwiczone w podłożu, należy założyć montaż nowych wiat w sposób
uniemożliwiający przewrócenie.

Pytanie 8:
Jakie powinny być wymiary i z czego mają być wykonać „ramki” na rozkład jazdy?
Odpowiedź nr 8:
„Ramki” na rozkład jazdy mają być wykonane z aluminium, przednia ściana z przeźroczystego
materiału, np.: pleksi; zamontowane pomiędzy słupkami, maksymalne wymiary ramek: ok. 120 cm x 70 cm.

Pytanie 9:
Czy wypełnienie ściany w postaci paneli z tworzywa sztucznego mają być zamontowane tylko na ścianie tylnej czy również w ścianie bocznej?
Odpowiedź nr 9:
Ściany w postaci paneli z tworzywa sztucznego mają być zamontowane zarówno na ścianie tylnej jak i bocznych.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuszcza system ochronny dla ptaków na „szybach” w postaci białych kropek w rozstawie 5 cm i 10 cm, co jest standardowym tego typu rozwiązaniem? 
Odpowiedź nr 10:
Zamiast kropkowania Zamawiający wymaga wykonanie oznakowana na szybach tylnych wiaty przystankowej w postaci loga Miasta Kowary oraz rozetki wydobytej z loga;
Wizualizacja na zdjęciu:
[image: image3.png]P
BURMISTRZ MIASTA KOWARY (s

URZAD MIEJSKI * UL.1MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +487571824 16 * TEL. +4875 6439222 \ =
FAX: +48 75761 3173 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl
KOWARY

miasto z tradycjami





Pytanie 11:
Czy system linkowy na pnącza ma być zamontowany w osi ścian bocznych (zamiast szyb) czy jako odsunięty od ściany? Czy system ten można wykonać jako kratownicę z prętów stalowych (rozwiązanie bardziej stabilne i trwałe)? System ten powinien zostać zamontowany od poziomu 60 cm nad poziomem terenu (w nawiązaniu do donic), czym powinna zostać wypełniona dolna część ściany bocznej?
Odpowiedź nr 11:
Ściany boczne mają być wypełnione „szybami” oraz zamontowanym systemem linkowym od strony zewnętrznej. System linek na całej płaszczyźnie szyby bocznej.

Pytanie 12:
Czy donice ze stali cortenowskiej należy wyposażyć w nóżki o wys. np.: 10 cm czy mają być ustawione bezpośrednio na podłożu? Pytanie o nóżki związane jest z koniecznością wykonania otworów w dnie donic i zapewnienie odpływu nadmiaru wody z donic na nawierzchnię oraz potencjalną konieczność przesunięcia donic np. za pomocą wózków paletowych.   
Odpowiedź nr 12:
Donice ze stali cortenowskiej należy wyposażyć w nóżki z tego samego materiału. Wysokość do 10 cm będzie odpowiednia.

Pytanie 13:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania donic ze stali ocynkowanej w dowolnym kolorze RAL nawiązującym do koloru wiaty?
Odpowiedź nr 13:
Dwie donice zamontowane przy wiacie przystankowej powinny być ze stali cortenowej, natomiast stelaż wiaty przystankowej pomalowany z palety RAL nawiązujący kolorem do stali cortenowskiej.

Pytanie 14:
Wykonawca wnosi o dopuszczenie do zastosowania mat rozchodnikowych z listą 9 gatunków opisany poniżej zamiast wskazanych 6 gatunków sedum i 20 gatunków ziół. Dostępne na rynku maty rozchodnikowe składają się głównie z gatunków sedum.
· Sedum album,
· Sedum acre,
· Sedum kamtschaticum,
· Sedum spurium,
· Sedum reflexum,
· Sedum sexangulare,
· Dianthus deltoides,
· Dianthus carthusianorum,
· Thymus vulgaris.
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający akceptuje maty rozchodnikowe z listą 9 gatunków opisany poniżej:
· Sedum album,
· Sedum acre,
· Sedum kamtschaticum,
· Sedum spurium,
· Sedum reflexum,
· Sedum sexangulare,
· Dianthus deltoides,
· Dianthus carthusianorum,
· Thymus vulgaris.
[image: image2.png]Iceland }[

Liechtenstein
Norway grants





Projekt „Zielono-niebieskie Kowary” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat

[image: image2.png]